بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الإسلامية – غزة

اللوازم والمشتريات

طرح عطاء

عطاء رقم: 12/ل/2021-2022م

توريد أجهزة طبية لدعم خدمات الغسيل الكلوي في مستشفيات قطاع غزة

مايو 2022

معلومات العطاء

| رقم العطاء: | 12/ل/2021-2022م |
| --- | --- |
| طبيعة العطاء: | توريد أجهزة طبية لدعم خدمات الغسيل الكلوي في مستشفيات قطاع غزة |
| الجهة المشرفة: | اللوازم والمشتريات – الجامعة الاسلامية. |
| جهة التمويل: | الجامعة الاسلامية - كلية الطب - غزة |
| الجهة المستفيدة: | وزارة الصحة الفلسطينية |
| تاريخ الاصدار: | 14/5/2022 |

بيانات الشركة المشاركة

| اسم الشركة: |  |
| --- | --- |
| عنوان الشركة: |  |
| رقم الهاتف: |  |
| رقم الجوال: |  |
| الشخص المسئول للتواصل |  |
| ايميل الشركة: |  |

المرفقات المطلوبة:

- صورة عن سجل التجاري للشركة.

- رخصة من الجهات الرسمية.

- سيرة ذاتية.

التعليمات الخاصة بالعطاء: -

تعليمات تعبئة كراس العطاء:

- ينبغي على كل من يرغب دخول العطاء أن يقوم بدراسة دقيقة لكافة التعليمات والشروط والمواصفات الدقيقة والكميات في العرض الفني والتحقق من الأسعار في العرض المالي، وأن يتفهّم ماهيتها والظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والأمور التي لها علاقة بها.

- يلتزم المشارك بتقديم عروض الأسعار على نفس نموذج كراس العطاء المقدم من الجامعة والمختوم حسب الاصول وموقعة ومؤرخة في الأماكن المحددة لذلك.

- يعتبر العرض المقدم ملزماً للمشارك ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه، ويظل العرض ملزماً المشارك الذي تقدم به لفترة   ثلاث شهور ابتداء من أخر موعد تم تحديده لتسليم العروض.

ملاحظة: تقديم العرض المالي بظرف مغلق ومختوم منفصلاً عن العرض الفني.

تعليمات الحصول على كراس العطاء:

- يمكن للمشاركين الراغبين في المشاركة بهذا العطاء أن يتقدموا للحصول على نسخة كاملة من وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة الاسلامية بعد دفع المبلغ المقرر لشراء العطاء .

تعليمات حول المتقدم للعطاء:

- في حالة طلب (الجامعة) من المشارك عليه أن يرفق البيانات التالية بعد تصديق ما يلزم من قبل الجهات المختصة: -

  - خبرة المشارك وكفاءته والوكالات التي لديه إن وجدت وغير ذلك من التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة التي من شأنها أن تقنع (الجامعة) بقدرته على أداء التزاماته بهذا العطاء وتنفيذها على أفضل وجه.

  - عنوان المشارك الكامل الرسمي في غزة أو خارج غزة أما إذا كان مقر المشترك أو مكان إقامته الرسمي خارج غزة فإن عليه أن يحدد عنواناً له في غزة يعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة الرسائل والإشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر أنها سلمت رسمياً إليه.

  - على المشارك تقديم أي معلومات أو بيانات أخرى وإرفاقها بعطائه إذا ورد لها ذكر في الشروط العامة أو الخاصة أو المواصفات أو غيرها من وثائق العطاء، ولصاحب العمل الحق في إهمال أي عرض لا يشمل هذه الأمور.

تعليمات تعبئة أسعار كراس العطاء:

- تعتبر كافة الأسعار التي يضعها المشارك أمام كافة بنود العطاء على أنها القيمة الكاملة والشاملة لإنجاز المطلوب في ذلك البند وأنها تشمل كذلك أرباح العطاء وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها المشارك وفقاً لهذا العقـد.

- في حال عدم تعبئة أسعار بعض البنود يجب وضع خط مائل ( / ) في خانة أسعار الوحدة والمبلغ الإجمالي لهذه البنود والغير معبأة مع الختم والتوقيع في المكان المخصص لذلك في الصفحة.

- في حال عدم تعبئة جدول الكميات والأسعار بالكامل يجب إقفال هذا الجدول بخط مائل ( / ) على خانات أسعار الوحدة  والمبلغ الإجمالي بما يفيد عدم وجود عروض أسعار في هذا الجدول مع الختم والتوقيع في المكان المخصص لذلك في الصفحة.

- تشتمل الأسعار المقدمة من المتعهد على عرض ضريبة القيمة المضافة (العطاء غير معفي)

تعليمات حول التعديل في نموذج كراس العطاء:

- لا يجوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل في نموذج العرض للعطاء، أو أي من وثائق العطاء المرفقة به من قبل المشارك، باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها في المكان المخصص لها.

- إذا أجرَ المشارك أي تعديلات أو تبديلات أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات فيجوز (للجامعة الإسلامية) إهمال عرضه.

- إذا أراد المشارك الذي يرغب في تقديم بعض الشروط أو التحفظات التي يراها ضرورية فإن باستطاعته الإشارة إليها في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض موقعة ومختومة من الشركة.

- يمكن للجهة التي ترغب في دخول العطاء أن تضيف إلى كراس العطاء ملحق (مستندات ووثائق توضيحية) تكون ذات علاقة بمحتوى للعطاء.

- يجب أن تكون كافة الأوراق والمستندات المقدمة (الملحقة) موقعه ومختومة من الشركة.

- يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المتقدمة للعطاء جزءا من وثائق العطاء.

تعليمات حول خطأ في كراس العطاء:

- إذا وجد أي من العروض المقدمة نقصاً أو خطأ أو تناقضاً بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند في جدول الكميات فللجامعة الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية المحددة لذلك البند وبالتالي تعديل حاصل الضرب أو مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث خلاف بين العدد المذكور بالأرقام كتابة بالحروف فتعتبر الكتابة بالحروف هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختلف البنود فإن الجامعة لها الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا الحال هو الملزم المشارك.

- في حال وجود أي من العروض المقدمة نقصاً أو خطأ أو تناقضاً بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة عند تطبيق سعر الوحدة الخاص بذلك البند في جدول الكميات فللجامعة الإسلامية الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة الموضوع على كمية ذلك البند وبالتالي تعديل حاصل الضرب أو مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء.

تعليمات حول وجود التباس في وثائق العطاء:

- إذا تبين وجود أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء أو كانت هناك حاجة لاستفسار عن أي توضيح في وثائق العطاء فعلى المشارك أن يتقدم بطلب خطي للاستفسار من أجل توضيح أو إزالة الالتباس أو التناقض في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن (خمسة أيام) وتقوم الجامعة الاسلامية بتوزيع جواب الاستفسار على كافة المشاركين المتقدمين للعطاء. ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العروض.

- سيتم اعتماد البيانات الخاصة بجدول الكميات الرسمي في حالة وجود اختلاف مع وثائق أو مستندات الشركة المرفقة والتي تشمل: سعر الوحدة، مدة التوريد، مدة الضمانة.

- بخصوص أي توضيح أو استفسار عن المواصفات الفنية يتم ذلك بواسطة كتاب رسمي للجامعة الإسلامية ولن يقبل أي اتصال هاتفي.

تعليمات تسليم كراس العطاء:

- تقدم الشركة نسخة مغلفة من العطاء  شاملة كافة وثائق ومستندات العطاء وما يتعلق بها من هذه التعليمات. تختم جميع الأوراق بختم الشركة وتوضع في مظروف مغلق ومختوم من الخارج ومكتوب عليه:-  عطاء رقم 12/ل/21-22   ( لتوريد أجهزة طبية لدعم الغسيل الكلوي في مستشفيات قطاع غزة).

- يجب على الشركات المتقدمة للعطاء ترتيب المستندات والوثائق الخاصة بالعطاء (الكتالوجات، العرض الفني، العرض المالي، وغيرها من المستندات والوثائق) بالتسلسل حسب رقم البند في جدول الكميات وليست على شكل أوراق متفرقة كما أن الجامعة الإسلامية غير مسئولة عن فقدان أي من الأوراق الخاصة بالعطاء نتيجة عدم الترتيب

- يجب تسليم كراس العطاء باليد أو البريد العادي أو البريد المسجل إلى صندوق العطاءات في دائرة اللوازم والمشتريات بالجامعة الإسلامية في موعد لا يتأخر عن الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق: 22/05/2022م، وتفتح المظاريف 12:30 ظهر نفس اليوم.

- يمكن للجامعة الإسلامية تأجيل موعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث إلى كل المشاركين الذين حصلوا على وثائق العطاء.

تعليمات إحالة وترسية العطاء:

حق الجامعة في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات:

- تحتفظ الجامعة الاسلامية بحقها في إهمال أي عرض غير ملتزم بكل ما ورد في شروط وتعليمات العطاء.

- في حالة عدم بلوغ النصاب القانوني من المشاركين في العطاء حسب نظام الجامعة (ثلاثة مشاركين)، يتم تأجيل فتح المظاريف وتمديد العطاء لمدة أسبوع من تاريخ فتح المظاريف دون فتح المظاريف ومعرفة الأسعار، ويتم في نهاية فترة التمديد فتح المظاريف بمن شارك.

- للجامعة الاسلامية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء العطاء ورفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل توقيع العقد دون تحمل الجامعة أي مسئولية قانونية تجاه المشاركين، ويتم إعادة كفالة دخول العطاء إلى المشاركين في أسرع وقت في حالة إلغاء العطاء.

- للجامعة الاسلامية الحق في رفض أي عرض دون بيان الأسباب ويحق لها اختيار العرض الذي تراه مناسباً لها وإحالة العطاء للترسية دون التقيد بأقل العروض قيمة، ويكون كل ذلك دون أن يكون لأي مشارك لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة (الجامعة) بأي تعويض.

- للجامعة الاسلامية الحق في إلغاء جميع العروض المقدمة من المشاركين وإعادة طرح الوثائق مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي تعديل عليها وفي هذه الحالة يحق لجميع المشاركين الذين اشتروا العطاء في المرة أو المرات السابقة مقابل الثمن أن يحصلوا في المرة أو المرات القادمة التالية على الوثائق المطروحة مجدداً وكاملة بدون مقابل.

- الجامعة الإسلامية غير مسئولة عن تعويض المشارك (الذي يرسو عليه العطاء) باي تعويضات مالية او غير مالية نتيجة تقلبات الأسعار او فروق العملة وغير ذلك.

- على المشارك الفائز بالعطاء أن يتقدم إلى الجامعة الاسلامية خلال فترة أسبوع من تاريخ إبلاغه بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له لتوقيع العقد.

حق الجامعة في تغيير الكميات عند الإحالة:

- تحتفظ الجامعة عند الاحالة بحق تغيير الكميات المحددة سواء بالزيادة أو النقصان، على ألا يتجاوز ذلك التغيير النسبة المحددة في جدول بيانات العطاء، دون أي تغيير في سعر الوحدة وأيه شروط أخرى.

كفالة جدية دخول العطاء:

- يرفق مع كراس العطاء كفالة بنكية بإسم الجامعة الإسلامية – غزة ، سارية المفعول لمدة 3 شهور من تاريخ التقديم بقيمة ( 5% ) من قيمة العطاء، كضمان جدية دخول العطاء، ولا تقبل الشيكات الشخصية.

كفالة حسن التنفيذ:

- على المشارك الفائز بالعطاء أن يتقدم إلى الجامعة الاسلامية خلال فترة أسبوع من تاريخ إبلاغه بإحالة العطاء عليه أو تلزيمها له لتوقيع العقد.

- على المشارك أن يقدم إلى (الجامعة) كفالة حسن التنفيذ قبل توقيع الاتفاقية وتكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة العقد وتكون صادرة من أحد المصارف المسجلة في البلد، وذلك ضماناً لحسن تنفيذ العقد تنفيذاً تاماً ولدفع ما قد يترتب على المشارك وفاءً لأغراض العقد.

تأخير تسليم كراس العطاء:

- لن يتم قبول أو النظر في أي عطاء يسلم  بعد الوقت والموعد المحدد أعلاه. ويعتبر أي عطاء يصل بعد الموعد المحدد متأخراً ويتم رفضة ويعاد إلى صاحبة دون فتحة.

شروط العطاء: -

شروط التسعير:

- الأسعار المقدمة من المشارك على عرض يشتمل كافة الضرائب والرسوم وأجرة النقل إلى مخازن الجامعة أو أي مكان تحدده الجامعة الاسلامية ودفع الرسوم المقررة دون أي مطالبة إضافية

- جميع الأسعار يتم تقديمها بالدولار الأمريكي، وغير مرتبطة بجدول غلاء المعيشة أو بأية عملة أخرى.

شروط المشارك:

- يجب على  المشارك أن يكون مسجلا لدى جهات الإختصاص الرسمية وأن يكون مسجلاً رسمياً لدى دوائر الضريبة.

- لديه خبرة سابقة في أعمال توريد الاجهزة الطبية.

- يلتزم المشارك بتنفيذ العطاء مباشرة ودون اشراك أي مشارك فرعي بالتوريد.

شروط التوريد:

- يلتزم من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة ضريبية رسمية ومختومة باسم (الجامعة الإسلامية -غزة) للمواد التي يتم توريدها.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء تقديم شهادة عدم خصم من المنبع.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء بكافة إجراءات النقل إلى مخازننا بالجامعة الإسلامية بغزة.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوريد الأصناف المطلوبة وفق الشروط السابقة خلال المدة المحددة في العطاء.

يلتزم المشارك باجراءات السلامة العامة التالية:

- الإمتثال بجميع قواعد السلامة السارية والمعمول بها في مجال عمله والمطالب بها من قبل السلطات الرسمية المختصة.

- الحرص والمسئولية عن سلامة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التواجد بالموقع حال التسليم.

- لا تتحمل الجامعة أية مسئولية قانونية، أو مالية، أو أدبية، نتيجة أي اهمال من المشارك يقع على أثره ضرر لأي شخص أو جهة، سواء داخل حرم الجامعة أثناء عملية التوريد.

- يعتمد التبليغ بالهاتف، أو بالفاكس، أو الإيميل، كمرجع لتحديد الوقت الذي يتم فيه الطلب.

موعد تسليم كراس العطاء:

- آخر موعد لتسليم العطاء في ظرف مغلق، الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد، الموافق 22/05/2022م.

ملاحظة: تقديم العرض المالي بظرف مغلق ومختوم منفصلاً عن العرض الفني.

شروط جزائية:

- في حال تأخير من يرسو عليه العطاء في إتمام بنود هذا العطاء في مواعيده المحددة يلتزم بدفع غرامة تأخير مقدارها (100 $) مائة دولار أمريكي عن كل يوم تأخير.

- إذا زادت مدة التأخير في التوريد عن أسبوعين يحق للجامعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة بحق المتعهد ويعتبر أي إجراء تتخذه الجامعة قانونياً دون أن يكون له حق الاعتراض.

- في حال عدم التزام من يرسو عليه العطاء بالتوريد يتم إحالة التوريد للشركة التي تليها مع تحمل الشركة المتأخرة كافة فروق الاسعار والمصاريف الاخري.

- يستم سحب العطاء في حال أخل من يرسو عليه العطاء بأي شرط من شروط الموضحة في كراس العطاء.

شروط الدفع:

- تلتزم الجامعة الإسلامية بدفع جميع استحقاقات من يرسو عليه العطاء حسب سياسة الجامعة.

- يتم الدفع بعد الانتهاء من تنفيذ كامل ما ورد بهذا العطاء، وبعد تقديم الفواتير الرسمية وكافة المستندات اللازمة، مع العلم أن الجامعة غير ملزمة بدفع اي  دفعات على الحساب.

شروط فسخ التعاقد:

- يحق للجامعة إلغاء التعاقد بدون أية التزامات مالية، أو قانونية، إذا أخل المتعهد بالشروط  الواردة في كراس العطاء.

شروط "مصادرة" تسييل الكفالات:

- إذا تأخر المشارك، أو استنكف، أو رفض توقيع الاتفاقية، أو عجز عن تقديم الكفالة المطلوبة لحسن التنفيذ فعندها يحق (للجامعة) مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ الذي أرفقه في عرض كراس العطاء دون الرجوع إلى القضاء، ولا يكون للمشارك أي حق في المطالبة به أو بأي تعويض بشأنه.

- إذا استنكف الفائز بالعطاء عن تنفيذ العطاء، أو تأخر في تقديم اللوازم كلها، أو أي جزء منها عن الموعد المحدد لذلك، أو خالف أي شرط من شروط العطاء، أو ثبت أن المشارك قدم للجامعة لوازم لا تتفق ومواصفات العطاء، فعندها للجامعة الحق في اتخاذ أي من الإجراءات التالية أو جميعها معا، وذلك دون حاجة إلى إخطار أو إنذار:

- مصادرة التأمينات المقدمة من المشارك.

- شراء اللوازم من الأسواق بالأسعار السائدة بالطريقة والتكلفة اللتين تراهما الجامعة مناسبتين وتضمين المشارك فرق السعر والتكاليف.

- إحالة العطاء على المشارك الذي كان قد قدم سعرا أعلى منه في العطاء إذا قبل ذلك، وتحميل المشارك المستنكف الفرق في السعر أو التكاليف بالإضافة إلى إلزام المستنكف بتعويض الجامعة عن أي عطل أو ضرر لحق بها نتيجة لاستنكافه.

- حرمان المشارك المستنكف من الاشتراك في مناقصات الجامعة.

حل الخلافات بين الطرفين:

- في حال نشوب خلاف بين المؤسسة والمشارك يتم اللجوء إلى لجنة تحكيم مختصة يتوافق عليها الأطراف.

تفضلوا بقبـول فائق الاحترام،،،،،،،

العرض الفني عطاء رقم 12/ل/2021-2022م

توريد أجهزة طبية لدعم خدمات الغسيل الكلوي في قطاع غزة

| # | Product Name | Part Number | Qty | المواصفات المعتمد من الشركة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemodialysis Machine Functional and Technical Specifications: - Well-known Brand Name Manufacture (trade name of the product). - Hemodialysis, is a method for removing waste products such as potassium and urea, as well as free water from the blood when the kidneys are incapable of this (i.e., in renal failure). It is a form of renal dialysis and is therefore a renal replacement therapy. - Adult dialysis capabilities. - Open system for all operating consumables (in case of closed operating system, the company must clarify all consumables necessary for the operation process with fixing prices for a period of at least five years for any purchase price of consumables provided to the Ministry of Health (West Bank, Gaza or any donor) without any change during the fixed period. - Display not less than 7" - Blood pressure monitor (BPM) + accessories to be ready for use. Blood pressure &Safety Systems - Arterial Pressure Monitor: range -300 to 280 mmHg - Venus Pressure Monitor: range -50 to 500 mmHg - TMP Pressure: - 60 to 520mmHg - Blood Leak detector: infrared light: sensitivity: 0.5 ml/min (Hct 35%) - Air Detector: detection by ultra-sonic transmission. - Blood pump segment inner diameter: adjustable. - Heparin pump: 0 to 5 ml /h. Dialysis Fluid System: - Push Key, flow OFF” for Ultra filtration (sequential Dialysis) or (Isolated UF) - Dialysis flow range: 300 / 500 / 800 ml/min - Selectable Dialysis Temperature (35 Deg. C to 39) */- 1. - Profiling: Na+, Acetate mode, bicarbonate mode, HCO3-and UF-rate. - Conductivity range:13 to 15,5 mS/cm, accuracy and resolution: +\-0.1ms\cm - Dry powder cartridge or bag-handling system to generate the acid or bicarbonate concentrate Ultra-filtration: - UF rate (selectable) from 0 - 4 L/h - UF accuracy: ± 2.5%. Cleaning and Disinfection: - Various Preprogrammed Rinsing & disinfection, hot disinfection, Protocols dependent on the Chemicals used. - Automatic shut off available. Monitoring and Alarms: - Display of measured values for pressure, conductivity, dialysis flow, temperature and transmembrane pressure (TMP). - Comprehensive, Fully integrated alarm system. Service and support: - Integrated Diagnostic Software allows diagnostic and troubleshooting of all sensors, valves, and pumps. - Integrated Calibration software for sensors and pumps. - Operation &Service manuals in English Language including (detailed instruction for use, including calibration, connection to other equipment, operational adjustment, - operation and meaning alarm, repair and service procedures, parts lists, schematic electrical and hydraulic drawing, including preventive and troubleshooting) Power supply: - Main power supply: 220 V AC ±10 % , 50 / 60 Hz - Battery back –up built in as standard and function as UPS (>15minutes running time) Warranty, Standards, Safety and Training - Manufacturer/Supplier should have FDA/CE certification for quality standards. - Training course for one service engineer. - Should carry warranty of five years including all spare parts. - 10 years warranty for spare parts from manufacturer facilities. - Supplier should have adequate maintenance experience of this equipment. - Should have local service facility. The service provider should have the necessary equipment's recommended by the manufacturer to carry out preventive maintenance test as per guidelines provided in the service/maintenance manual (yearly or hourly maintenance kits). Documentation - User/Technical/Maintenance manuals and Error code to be supplied in English. - List of Equipment’s available for providing calibration and routine Preventive Maintenance Support as per manufacturer documentation in service/technical manual. - List of important spare parts and accessories with their part number and costing. |  | 8 |  |
| 2 | Electrical Patient Dialysis Chair Functional and Technical Specifications: - Good brand name System & Well Known Brand & has good reputation and high efficiency. - Delivery of certificate of origin and bill of lading. - electro-hydraulic drive. - Undercarriages should be one or two columns lifting. - Comfortable base and movement by Lifting Column . - Support for treatment and transport. - Safe position for entering and exiting the chair. - 3 sections: back parts, foot parts, Comfortable base. - Variable range of positions of the back and leg section allows the chair to be used in a wide variety of ways, from therapeutic procedures in the horizontal position to individualised adjustment and easy adjustments during long stays in the chair for treatment procedures. - Remote control to adjust patient position.. - Power input: 220 VAC, ±10%, 50 Hz. - Patient weights not less than 190 kilograms. - Armrest width not less than 12 cm. - Armrest length Not less than 50cm. - Adjustable High max 900 mm approx. - Length not less than 210 cm. - Width not less than 58 cm. - Backrest positioning angle 0°/+65° - Leg support positioning angle -30°/0° - Armrest horizontal 360°. - Armrest vertical + 40° / − 8° - Trendelenburg position / -12° . - 4 twin antistatic castors , Castor diameter not less than 150mm ,directional travel with central break system. - Base frame should be made from strong galvanized steel. And must be at least not less than 2.5 mm - Base frame should be prevention from rusting, Steel section coated with powder varnish, Antimicrobial power coat. - Base frame Sould have covered with bed cover made of AB for the frequent disinfections and washing - The foot resting part as to prevent any cramp while dialyzing and this part is of 19 cm length and can be pulled back from the foot stepping by a remoter. It is adjustable for kids and short patients. - Mechanical CPR : A quick mechanism allows for the simple adjustment of optimal CPR conditions - comfortable armrests swing for a long-term stay during dialysis - Joined seat and foot sections are covered with antibacterial and seamless upholstery. This solution allows for very simple hygiene. Compact surface of the underframe guarantees easy cleaning - spare parts one remote control and wire - Accessories must be price separately: - Central brake - Weighing Scale - Infusion Pole - Headrest - Readding Lamp - HR Mattress - Batteries back - Dining Table - Paper Roll Holder - warranty for 3years - Country of origin should be clear in the offer - Service and Warranty Requirements: - Original Service and operation manuals in English (hard & soft copy) - All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.) - All necessary standard accessories and ready for use. - Warranty for not less than 10 years for spare parts. |  | 8 |  |

العرض المالي لعطاء رقم 12/ل/2021-2022م

توريد أجهزة طبية لدعم خدمات الغسيل الكلوي في قطاع غزة

| # | Product Name | Part Number | Qty | Price | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemodialysis Machine |  | 8 |  |  |
| 2 | Electrical Patient Dialysis Chair |  | 8 |  |  |
| الإجمالي بالدولار الأمريكي |  |  |  |  |  |
| الإجمالي بالحروف بالدولار الأمريكي |  |  |  |  |  |

ملاحظات:

- تقدم الشركة نسخة مغلفة من العطاء.

- الأسعار بالدولار الأمريكي شامل قيمة الضريبة، وتتعهد الشركة بتقديم شهادة عدم خصم من المنبع.

- لن ينظر لأي عرض غير موقع ومختوم جميع مستنداته بختم الشركة.

- يجب أن تكون جميع القطع الموجودة معتمدة من قبل الشركة المصنعة مع وجود ملصق الشركة المصنعة على الجهاز وفي حالة غير ذلك فإنها تعتبر مخالفة للمواصفات.

ختم الشركة والتوقيع

تلتزم الشركة التي يرسو عليها العطاء بدفع رسوم الإعلان في الصحف المحلية.

    - تقديم العرض المالي بظرف مغلق ومختوم منفصلاً عن العرض الفني.